청소년수련시설 자체안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검기관 : 시립보라매청소년센터

○ 점검일시 : 2022. 1.27.(목)

□ 센터 종합자체 점검 특기사항 및 조치사항

구 분	특기사항	조치사항
건축	양호	내부 해당없음.
전기	양호	해당없음
가스	양호	해당없음
소방	양호	해당없음
기계	양호	해당없음
운영	양호	해당없음

※외곽 바닥 경전철 공사로 인해 지반 낮아짐으로 건물 균열이 문제가 발생할수 있습니다.

참고 업무지원팀-1972 외부공문 발송(DL E&C 신림경전철 2공구) - 2021. 6.29.(화)

□ 화장실 점검 및 불법촬영장비 점검 특기사항 및 조치사항

점검항목		특기사항	조치사항
청소	냄새	양호	해당없음
	변기	양호	해당없음
	바닥	양호	해당없음
	세면대	양호	해당없음
소모품	화장지	양호	해당없음
	비누	양호	해당없음
상태	대변기	양호	해당없음
	소변기	양호	해당없음
	세면대	양호	해당없음
	배수구	양호	해당없음
	환풍기	양호	해당없음
	조명	양호	해당없음
불법촬영장비 (탐지장비로 점검)	불법촬영장비	없음	해당없음
	의심 흠집 또는 구멍	없음	해당없음